##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_05 _»  _ сентября_ 2012г.       № _693-п_

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Таштагольском муниципальном районе на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»

В целях проведения муниципальных правовых актов в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, во исполнения приказа Министерства регионального развития РФ от 26 августа 2011г. № 417 « О внесении изменений в Методику расчета знаний	 целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждаю приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. № 273»,Администрации Таштагольского муниципального района постановляет:

1. Внести  изменения в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Таштагольского муниципального района  на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Таштагольского района от 09.07.2010 г. № 564-п и изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете « Красная Шория», разместить на сайте администрации Таштагольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского района В.И. Сафронова

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава

Таштагольского района                                                    В.Н. Макута

Приложение

к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

от «__»_______201__г.

№__________________

Муниципальная целевая

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

в Таштагольском муниципальном районе

на 2010-2012 года

и на перспективу до 2020 года».

г. Таштагол

2012г.

## Содержание

1.ПАСПОРТ	2

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ	2

3.НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ.	2

4.ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛАНС	2

5.Потенциал энергосбережения	2

6.Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов на перспективу до 2020 года	2

7.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	2

8.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ.	2

9.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ.	2

# 1. ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы
 «  Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Таштагольском муниципальном районе на 2010-2012 года и на перспективу до 2020 года»

| Наименование Программы Основание для разработки программы | Муниципальная целевая программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таштагольском муниципальном районе на 2010-2012 года и на перспективу до 2020 года» Распоряжение Главы муниципального образования от __04.05.10г.___ №_75-р__ |
| --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» |
| Основные разработчики Программы | МУ «Управление образования Администрации Таштагольского муниципального района», МУ «Управление культуры Администрации Таштагольского муниципального района», МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района», МБУЗ «Таштагольская центральная районная больница», -ООО «ЮКЭК», ООО «Тепловодоснаб», ООО «Шерегеш-Энерго», ООО «Теплосеть», ООО «Водоснабжение», ООО «ТУК», ООО «Жилсервис», ООО «Жилкомсервис», |
| Сроки и этапы реализации Программы | первый этап – 2010-2012гг второй этап - 2013-2020гг. |
| Цели и задачи Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для рационального использования топливно-энергетических ресурсов с целью снижения к 2020 году энергоемкости муниципального продукта на 40% по сравнению с 2007 годом в соответствии с указом президента РФ № 889 от 04.06.2008 |
| Основные принципы Программы: - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка предприятий и организаций, осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения. |
| Финансирование Программы | Всего по программе: 512,743 млн.рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - областной бюджет и местный бюджет - - 210,680 - за счет средств предприятий и организаций, участвующих в реализации программы – 302,063 |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Распоряжение Главы муниципального образования от __04.05.10г.___ №_75-р__ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Таштагольского района на 2010 год» |

# 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью разработки и реализации Программы является:

1)  Обеспечение роста целевых показателей МО «Таштагольсий район»  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности :

- изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО Таштагольский район в сопоставимых условиях;

-  изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО в сопоставимых условиях;

-    изменение доли воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях»;

-  изменение доли природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)  на территории муниципального образования в сопоставимых условиях»;

-  изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии, а также изменение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования»;

-   объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования программы».

2) Общие показатели, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предыдущего началу реализации программы):

- Суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении»;

- Суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении»;

- Суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении».

3) Частные показатели (определяются для отдельных подпрограмм):

-   в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий; удельного расхода горячей воды; удельного расхода электрической энергии;

- при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям; сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче; сокращения объема потерь воды при её передаче.

4) Достижение поставленной целей в общем  объеме  осуществляется на основе решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала;

- сертификация в сфере энергосбережения.

# 3. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ.

- федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

# 4. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛАНС

.

Производителями тепловой энергии в Таштагольском муниципальном районе являются котельные  – ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания», ООО «Тепловодоснаб»,  ООО «Теплосеть» и ООО «Шерегеш-Энерго».

Объемы производства тепловой энергии  зависят от численности населения, качества жилого фонда.

Баланс муниципального образования по Таштагольскому муниципальному району составлен в разрезе производства топливно-энергетических ресурсов и их потребления по секторам экономики и по видам экономической деятельности (ВЭД) на основе данных, предоставленных территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Кемеровской области.

Коэффициенты для пересчета натурального топлива в условное

Таблица 4.1

|  | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Газ горючий природный | тыс. куб. м | 1,154 |
| Нефть, включая газовый конденсат | тонн | 1,43 |
| Уголь каменный (кузнецкий) | тонн | 0,867 |
| Нефтепродукты | тонн | 1,439 |
| Дрова для отопления | куб. м (плотн.) | 0,266 |
| Электроэнергия | тыс. квтч | 0,3445 |
| Теплоэнергия | Гкал | 0,1486 |

# 5. Потенциал энергосбережения

Потенциал энергосбережения показывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующие переустройства действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и перспективного технологического процесса.

# 6. Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов на перспективу до 2020 года

В качестве основы для оценки объемов потребления в прогнозируемых 2010 – 2012 - 2020 годах взята информация о показателях социально-экономического развития Таштагольского муниципального района.

## Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования на период до 2020 года меняются следующим образом (Приложение №2 «Сводный энергетический баланс по Таштагольскому муниципальному району»).

# 7.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1 Существующее состояние коммунальной инфраструктуры

Таштагольский муниципальный район имеет развитую сеть жизнеобеспечения – тепловые водопроводные сети, сети водоотведения, линии электроснабжения.

Из 10-и поверхностных и 4-х подземных водозаборов осуществляется водоснабжение района с помощью 14 насосных станций водопровода.

Длина сетей водопровода составляет 211,3 км из которых 135,4 км относятся к категории ветхих и требуют замены. Процент износа составляет 65%.

Основными производителями питьевой воды в районе являются ООО «Водоснабжение» и ООО «Шергеш-Энерго» и ООО «Тепловодоснаб».

Теплоснабжение осуществляет 38 котельных. Имеются 13 тепловых насосных станции и 4 центральных тепловых пунктов. Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 169 км из них ветхих 14,5 км.

На территории Таштагольского муниципального района обслуживанием электрических сетей и трансформаторных подстанций филиал «Энергосеть г. Таштагола» ООО «КЭНК».

Длина электрических сетей составляет 1745 км в состав электрохозяйства входят 249 трансформаторных подстанций.

Все системы жизнеобеспечения района обладают общими недостатками:

- высокий уровень потерь и аварийности сетей района;

- не развитость инженерной инфраструктуры (в большей степени энергетики) при подключении новых объектов.

Основными поставщиками энергоресурсов для жизнедеятельности района являются 4 предприятия ЖКХ:  ООО «ЮКЭК», ООО «Тепловодоснаб», ООО «Шерегеш-Энерго» и ООО «Теплоснабжение». На территории муниципального образования насчитывается 38 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 169 км.

Предприятия ЖКХ обеспечивают район услугами горячего водоснабжения, отопления соответствующего качества в необходимом объеме, оптимизацию работы котельных.

Протяженность водопроводных сетей Таштагольского района составляет 211,3 км. Процент износа которых составляет порядка 65%.

Энергетическое обследование объектов коммунальной инфраструктуры

Энергетические обследования по состоянию на  конец  2011 года  представлены в таблице 7.1.

таблица 7.1.

| Предприятия коммунальной инфраструктуры | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловодоснаб» | 28 | 0 | 0 |
| ООО «Водоснабжение» | 8 | 0 | 0 |
| ООО «Теплоснабжение» | 4 | 0 | 0 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» | 9 | 4 | 2 |
| ООО «ЮКЭК» | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 53 | 4 | 2 |

Примечание:

Согласно  ст.16 п.4 ФЗ  №261  от 23.11.2009 года: Организации, осуществляющие производство и (или)  транспортировку  воды, природного газа, тепло- и электроэнергии… обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

7.2. Учет и контроль энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблицах  7.2 - 7.4

## Информация по наличию приборов учета электроэнергии  в системах коммунальной инфраструктуры

таблица 7.2

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифный |
| ООО «Тепловодоснаб» | 28 | 28 | 0 |
| ООО «Теплоснабжение» | 4 | 4 | 0 |
| ООО «Водоснабжение» | 5 | 5 | 0 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» | 12 | 26 | 11 |
| ООО «ЮКЭК» | 3 | 15 | 0 |
| ИТОГО | 53 | 78 | 11 |

## Информация по наличию приборов учета тепловой энергии  в системах коммунальной инфраструктуры

## таблица 7.3

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | автоматическое погодное регулирование | автоматическое регулирование горячей воды |
| ООО «Тепловодоснаб» | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Теплоснабжение» | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» | 12 | 3 | 0 | 0 |
| ООО «ЮКЭК» | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 53 | 7 | 0 | 0 |

## Информация по наличию приборов учета холодной и горячей воды  в системах коммунальной инфраструктуры

## таблица 7.4

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| ООО «Тепловодоснаб» | 28 | 12 | 12/0 |
| ООО «Водоснабжение» | 9 | 9 | 9/0 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» | 12 | 6 | 3/3 |
| ООО «ЮКЭК» | 3 | 10 | 5/5 |
| ИТОГО | 53 | 37 | 29/8 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета осуществлено не на всех предприятиях коммунальной инфраструктуры что уменьшает рост возможной экономии.

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета, где они отсутствуют.

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2010 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Энергетическое обследование объектов коммунальной сферы | 2000 | 500 | 500 |  | 1000 | 100 | 98 | 150 | 87 | 426 |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий | 1900 |  | 1300 |  | 600 | 390 | 180 |  |  | 570 | 0,19 | 0,194 |  |  | 0,094 |
| 3 | Строительство Мини-ТЭЦ на базе Таштагольской отопительной котельной | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 4 568 | 460 | 945 |  | 3163 | 13,8 |  |  | 94,89 | 108,69 | 0,0067 |  |  | 8952 | 0,002 |
| 5 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче | 1000 | 500 |  |  | 500 | 150 |  | 350 |  | 500 | 0,073 |  | 0,343 |  | 0,297 |
| 6 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: | 2400 | 400 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 340 | 340 |  |  |  | 32075 |  |
| 7 | Установка инавационных технологий учета потребления тепловой энергии и водоснабжения (приборы коммерческого учета) | 12 180 | 1180 | 2500 |  | 8500 | 35,4 | 75 |  | 255 | 365,4 | 0,017 | 0,081 |  | 24057 | 0,019 |
|  | ИТОГО | 24048 | 3040 | 6245 |  | 14263 | 689,2 | 353 | 500 | 776,89 | 2310,09 | 0,2867 | 0,275 | 0,343 | 65084 | 0,412 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2011 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с боллее высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий: | 1000 | 500 | 250 |  | 250 | 112,5 | 75 |  | 56,3 | 243,8 | 0,0549 | 0,242 |  | 180 425 | 0,059 |
| 2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 1900 |  | 1300 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство Мини-ТЭЦ на базе Таштагольской отопительной котельной | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 5025 | 1025 | 1500 |  | 2500 | 30,75 | 45 |  | 75 | 150,75 | 0,015 | 0,048 |  | 7 075 | 0,013 |
| 5 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче | 1000 | 500 |  |  | 500 | 150 |  | 350 |  | 500 | 0,073 |  | 0,343 |  | 0,297 |
| 6 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 1220 | 360 |  |  | 860 | 108 |  |  | 258 | 366 | 0,0527 |  |  | 24340 | 0,017 |
| 7 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: | 2400 | 400 | 1000 |  | 1000 | 12 | 30 |  | 30 | 72 | 0,006 | 0,032 |  | 2830 | 0,007 |
|  | ИТОГО | 12545 | 2785 | 4050 |  | 5710 | 2502,75 | 75 | 350 | 1917 | 3338,8 | 1,276 | 4,994 | 0,911 | 361274 | 0,126 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2012 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | Местный | Областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с боллее высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий | 28000 |  | 25000 |  | 3000 |  |  | 2420 |  | 2420 |  |  | 2,37 |  | 1,89 |
| 2 | Проектирование Мини ТЭЦ | 12000 |  | 12000 |  |  | 26550 | 20107 |  |  | 52920 | 12,5 | 14,2 |  |  | 8,6 |
| 3 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 5527 | 527 | 2000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче | 64000 |  | 64000 |  |  |  | 1000 | 300 |  | 1300 |  | 1,02 | 0,29 |  | 0,41 |
| 5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 566,0 | 200,0 |  |  | 366,0 |  |  | 128 |  | 128 |  |  | 0,13 |  | 0,1 |
| 6 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: | 2400 |  | 1000 |  | 1400 |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 54545 |  |
|  | ИТОГО | 113493 | 727 | 106400 |  | 7766 | 26550 | 21107 | 2848 | 600 | 57368 | 12,5 | 15,22 | 2,79 | 54545 | 11 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| В системах коммунальной инфраструктуры на 2013-2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | Местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. Вт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 35544 | 2500 | 5 544 |  | 27500 |  |  | 9379 |  | 9379 |  |  | 9,2 |  | 7,32 |
| 2 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче | 15000 | 2000 | 3500 |  | 9500 |  | 15000 | 4500 |  | 19500 |  | 15,31 | 4,41 |  | 6,14 |
| 3 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | 20000 | 2000 | 3000 |  | 15000 |  |  | 4800 |  | 4800 |  |  | 4,71 |  | 3,75 |
| 4 | Строительство мини-ТЭЦ | 102000 |  | 102000 |  |  | 26550 | 20107 |  |  | 52920 | 12,5 | 14,2 |  |  | 8,6 |
|  | ИТОГО | 172544 | 6500 | 114044 |  | 52000 | 26550 | 35107 | 18 679 |  | 86 679 |  | 29,51 | 18,31 |  | 25,81 |

# 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ.

На   территории   Таштагольского района  расположено  5 муниципальных управления бюджетной сферы: МБУЗ «Таштагольская центральная районная больница»,  МУ « Центр Социальной Защиты населения», МУ «Управление образования администрации Таштагольского района», МУ « Управление культуры администрации Таштагольского района», МУ «Управление по физической культуре и спорту администрации Таштагольского района».

8.1. Структура потребления энергоресурсов в бюджетной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов бюджетной сферы на конец 2009 года представлены в таблице8.1

таблица 8.1

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | Уголь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | Тыс. т.у.т. | 8,35 | 2,547 | - |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 7,53 | 1,2 | - |

Из данных таблицы 8.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление теплоэнергии.

### 8.2. Энергетические обследования объектов бюджетной сферы

Энергетические обследования объектов бюджетной сферы на конец 2011 года представлены в таблице 8.2

таблица 8.2

| Объекты бюджетной сферы | Общее кол-во подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление здравоохранения | 19 | 0 | 0 |
| Управление образования | 63 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 37 | 0 | 0 |
| Управление по физической культуре и спорту | 4 | 0 | 0 |
| Центр Социальной защиты населения | 12 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 135 | 0 | 0 |

Из таблицы 8.2 видно, что в бюджетных учреждениях Таштагольского района энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень  бюджетных организаций , на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г»

## 8.3. Учет и контроль энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.

Информация по наличию приборов учета в бюджетных учреждениях представлена в таблицах 8.3-8.5

Наличие приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях

## таблица 8.3

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифный |
| Управление здравоохранения | 19 | 19 | 0 |
| Управление образования | 63 | 63 | 0 |
| Управление культуры | 37 | 37 | 0 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | 11 | 16 | 0 |
| Центр Социальной защиты населения | 8 | 8 | 0 |
| ИТОГО | 138 | 143 | 0 |

## Наличие приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях.

## таблица 8.4

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. автоматическое погодное регулирование |
| Управление здравоохранения | 19 | 19 | 0 |
| Управление образования | 63 | 34 | 0 |
| Управление культуры | 5 | 5 | 0 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | 11 | 11 | 0 |
| Центр Социальной защиты населения | 1 | 1 | 0 |
| ИТОГО | 99 | 70 | 0 |

## Наличие приборов учета холодной и горячей воды в бюджетных учреждениях.

## таблица 8.5

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| Управление здравоохранения | 19 | 34 | 17/17 |
| Управление образования | 63 | 93 | 48/45 |
| Управление культуры | 50 | 59 | 31/28 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | 11 | 14 | 7/7 |
| Центр Социальной защиты населения | 10 | 10 | 5/5 |
| ИТОГО | 153 | 210 | 108/102 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии 100% (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии – 71 %    оснащение приборами учета ХВС  – 100 %, ГВС- 100%.

Примечание:

В соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.13 п.3 – «до 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии,  электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию»

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2010 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Энергетическое обследование объектов (до 31.12.12г) | 1000 | 500 | 500 |  |  | 1,15 | 13,72 |  |  | 14,87 | 0,008 | 0,15 |  |  | 0,027 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.12г) | 11040 | 1435,2 | 9604,8 |  |  |  | 331,21 |  |  | 331,21 |  | 0,36 |  |  | 0,058 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.12г) | 540 | 140 |  |  | 400 |  |  |  | 621 | 621 |  |  |  | 56454,55 |  |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.12г) | 500 | 100 |  |  | 400 |  |  |  | 884 | 884 |  |  |  | 80363,64 |  |
| 5 | Установка энергосберегающих светильников | 10 | 5 | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0,005 |  |  |  | 0,0016 |
|  | ИТОГО | 13090 | 2180,2 | 10109,8 |  | 800 | 11,15 | 344,93 |  | 1505 | 1861,08 | 0,01 | 0,51 |  | 136818,18 | 0,087 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2011 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Энергетическое обследование объектов (до 31.12.12г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.11г) | 11040 | 1876,8 |  |  | 9163,2 |  | 479,9 |  |  | 479,9 |  | 0,49 |  |  | 0,084 |
| 3 | Установка энергосберегающих светильников | 10 | 5 |  |  | 5 | 15 |  |  |  | 15 | 0,007 |  |  |  | 0,002 |
| 4 | Установка пластиковых оконных блоков | 40000 | 5000 |  |  | 35000 |  | 743 |  |  | 743 |  | 0,758 |  |  | 0,130 |
|  | ИТОГО | 56245,3 | 7868,9 |  |  | 48376,4 | 44,62 | 1249,15 |  |  | 1293,77 | 0,022 | 1,275 |  |  | 0,226 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2012 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | местный | Областной | Федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) | 5195,3 | 1246,87 | 3948,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 31.01.12г) | 11040 | 2318,4 | 8721,6 |  |  |  | 261,65 |  |  | 261,65 |  | 0,267 |  |  | 0,046 |
| 3 | Установка энергосберегающих светильников | 10 | 5 | 5 |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 0,012 |  |  |  | 0,004 |
|  | ИТОГО | 16245,3 | 3570,27 | 12675,02 |  |  | 25 | 261,65 |  |  | 286,65 | 0,012 | 0,267 |  |  | 0,05 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере с 2013 по 2020 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | местный | Областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников | 70 | 35 | 35 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0,049 |  |  |  | 0,016 |
|  | ИТОГО | 70 | 35 | 35 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0,049 |  |  |  | 0,016 |

# 9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ.

Жилой  фонд Таштагольского района насчитывает 376 многоквартирных жилых домов, общей площадью 598650 м2

Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 2011 год составляет 56,4 тыс.чел.

9.1. Структура потребления энергоресурсов в жилищной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец 2011 года представлены в таблице 9.1

таблица 9.1

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | Уголь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | Тыс.т.у.т. | 36,65 | 12,8 | - |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 33 | 6 | - |

### 9.2. Энергетические обследования объектов жилищной сферы

Энергетические обследования объектов бюджетной сферы на конец 2011 года представлены в таблице 9.2

таблица 9.2

| Объекты жилищной сферы | Общее кол-во подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Таштагольского района | 376 | 6 | 6 |
| ИТОГО | 376 | 6 | 6 |

Из таблицы 9.2 видно, что в жилищной сфере Таштагольского района энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта проводятся.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень  бюджетных организаций , на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г»

## 9.3. Учет и контроль энергоресурсов на объектах жилищной сферы.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице 9.3

таблица 9.3

| Электросчетчики | теплосчетчики | Водосчетчики |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потре-бителей | Оснащено | Кол-во потре-бителей | оснащено | Кол-во потре-бителей | Оснащено |
|  | всего | В т.ч.много-тариф-ный |  | всего | В т.ч.автомат. погодным регули рованием |  | всего | в т.ч. ХВС/ ГВС |
| 376 | 376 | 0 | 376 | 256 | 0 | 376 | 350 | 256/175 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии 100% (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии 70%, оснащение приборами учета воды -__90  %___

Примечание:

В соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.13 п.5 – «до 1 января 2012 собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и  общими для коммунальной квартиры) приборами учета используемой воды, электрической энергии»

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2010 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.4 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | Местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) | 20970,6 | 1048,53 | 2097,06 |  | 17825,01 | 31,46 | 32,92 |  | 34,75 | 99,13 | 0,015 | 0,035 |  | 3159,091 | 0,011 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.12г) | 44143,3 | 2207,16 | 4414,33 |  | 37521,81 |  | 1324,31 |  |  | 1324,3 |  | 1,424 |  |  | 0,245 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.12г) | 1170 | 70 | 100 |  | 1000 |  |  |  | 489 | 489 |  |  |  | 44454,54 |  |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.12г) | 1170 | 70 | 100 |  | 1000 |  |  |  | 476 | 476 |  |  |  | 43272,72 |  |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 200 | 55,5 | 100 |  | 45,5 |  | 146 | 45 |  | 191 |  | 0,16 | 0,04 |  | 0,0621 |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 1200 | 200 | 300 |  | 750 | 375 |  |  |  | 375 | 0,18 |  |  |  | 0,06 |
|  | ИТОГО | 68853,9 | 3651,19 | 7111,39 |  | 58142,32 | 406,46 | 1503,23 | 45 | 999,75 | 2954,4 | 0,198 | 1,616 | 0,04 | 90886,36 | 0,377 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2011 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.5 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | Местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) | 20970,6 | 1048,53 | 2097,06 |  | 17825,01 | 31,46 | 32,92 |  | 34,75 | 99,13 | 0,015 | 0,034 |  | 3159,091 | 0,011 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.11г) | 44143,3 | 2207,16 | 4414,33 |  | 37521,81 |  | 1324,31 |  |  | 1324,31 |  | 1,351 |  |  | 0,232 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.11г) | 1170 | 70 | 100 |  | 1000 |  |  |  | 489 | 489 |  |  |  | 44454,545 |  |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.11г) | 1170 | 70 | 100 |  | 1000 |  |  |  | 476 | 476 |  |  |  | 43272,727 |  |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 200 | 55,5 | 100 |  | 45,5 |  | 78 |  |  | 78 |  | 0,08 |  |  | 0,0137 |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 1200 | 200 | 300 |  | 750 | 259 |  |  |  | 259 | 0,13 |  |  |  | 0,04 |
|  | ИТОГО | 68853,9 | 3651,19 | 7111,39 |  | 58142,32 | 290,46 | 1435,23 |  | 999,75 | 2725,44 | 0,142 | 1,465 |  | 90886,364 | 0,297 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2012 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | Местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) | 20970,6 | 1048,53 | 2097,06 |  | 17825,01 | 31,46 | 32,92 |  | 34,75 | 99,13 | 0,015 | 0,035 |  | 3159,09 | 0,011 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.12.12г) | 44143,3 | 2207,16 | 4414,33 |  | 37521,81 |  | 1324,31 |  |  | 1324,31 |  | 1,424 |  |  | 0,245 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.12.12г) | 1170 | 70 | 100 |  | 1000 |  |  |  | 489 | 489 |  |  |  | 44454,54 |  |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.12.12г) | 1170 | 70 | 100 |  | 1000 |  |  |  | 476 | 476 |  |  |  | 43272,72 |  |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 200 | 55,5 | 100 |  | 45,5 |  | 71 |  |  | 71 |  | 0,08 |  |  | 0,013 |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 1200 | 200 | 300 |  | 750 | 210 |  |  |  | 210 | 0,1 |  |  |  | 0,03 |
|  | ИТОГО | 68853,9 | 3651,19 | 7111,39 |  | 58142,32 | 241,46 | 1428,23 |  | 999,75 | 2669,44 | 0,118 | 1,536 |  | 90886,36 | 0,302 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере с 2013 по 2020 годы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 150 | 45 | 45 | 0 | 60 |  | 56 |  |  | 56 |  | 0,057 |  |  | 0,01 |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 105 | 15 | 30 | 0 | 60 | 53 |  |  |  | 53 | 0,026 |  |  |  | 0,008 |
|  | ИТОГО | 255 | 60 | 75 | 0 | 120 | 53 | 56 |  |  | 109 | 0,026 | 0,057 |  |  | 0,018 |

| 11.РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ |
| --- |
| на 2010 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 24048 | 2310,09 | 1,134 |
| 2 | Мероприятия в бюджетной сфере | 13090 | 1861,08 | 0,087 |
| 3 | Мероприятия в жилищной сфере | 68853,9 | 2954,4 | 0,377 |
|  | ИТОГО | 105791,9 | 7125,57 | 1,598 |
| на 2011 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 12545 | 3338,8 | 0,126 |
| 2 | Мероприятия в бюджетной сфере | 56245,3 | 1293,77 | 0,226 |
| 3 | Мероприятия в жилищной сфере | 68853,9 | 2725,44 | 0,297 |
|  | ИТОГО | 137644,2 | 7358,01 | 0,649 |
| на 2012 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 113493 | 57368 | 11 |
| 2 | Мероприятия в бюджетной сфере | 16245,3 | 286,65 | 0,05 |
| 3 | Мероприятия в жилищной сфере | 68853,9 | 2669,44 | 0,302 |
|  | ИТОГО | 198592,2 | 60324,09 | 11,352 |
| на 2013 - 2020 годы |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 70544 | 33679 | 17,21 |
| 2 | Мероприятия в бюджетной сфере | 70 | 100 | 0,016 |
| 3 | Мероприятия в жилищной сфере | 255 | 109 | 0,018 |
|  | ИТОГО | 70869 | 33888 | 17,244 |